[image: image1.png]Mexon



[image: image2.png]ETHERNET . ®
A - .‘ Mexon # #

Cronet-CC Series
Layer 3 Industrial Ethernet Switches




[image: image3.png]482.6

465

440.2

S
=
.
o}
e}
o
.
=
5

ooy
o s

i}

i3]

®

‘ o
o









Cronet CC-3654B系列是严格按照工业通信系统需求设计的三层万兆工业以太网交换机，支持48个10/100/1000M自适应以太网RJ45口，6个10G SFP+扩展槽。支持POE供电（可选），802.3af/at/bt供电标准,POE单端口最大功率支持90W,POE单电源最大功率320W。

Cronet CC-3654B交换机提供丰富的功能：支持MR-ring环网协议，兼容STP/RSTP/MSTP、基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理等。在电源设计上，产品可提供了2路电源输入，可冗余备份使用。设备符合IEEE 802.3，IEEE 802.3u标准，IEEE 802.3ab，和IEEE 802.3x规范。Cronet CC-3654B支持三层路由功能，组播路由，IPv6等功能，并支持Console、Telnet、Web多种管理方式，为工业通信提供高性能和高可靠的解决方案。目前广泛应用于轨道交通、智能交通、城市管廊、电力、能源风电、煤矿等行业的骨干通信系统中。


	型号
	Cronet CC-3654B

	接口
	电口数量
	支持48个10/100/1000M电口

	
	POE（可选）
	支持48个POE供电

支持802.3af/at/bt供电标准

	
	扩展插槽数量
	6个10G SFP+插槽

	交换特性
	背板带宽
	216Gbps

	
	包转发速率
	160.7Mpps

	
	包缓存区
	16Mbit

	
	MAC地址表
	支持32K个MAC地址
支持4K个组播组

	
	巨型帧
	支持

	软件特性
	流量控制
	支持 IEEE802.3x 流量控制（全双工）
支持基于端口的流量控制

	
	风暴抑制
	可分别对广播、组播、未知单播速率抑制
支持基于PPS/Mbps的风暴抑制

	
	VLAN
	支持4096个VLAN
支持基于端口的VLAN
支持基于MAC地址的VLAN
支持基于IP的VLAN
支持802.1Q VLAN
支持 GVRP

	
	QoS
	支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制
支持CAR（Committed Access Rate）功能
支持每个端口支持8个输出队列
支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置
支持SP、WRR、SP+WRR三种模式

	
	ACL
	支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源 MAC 地址、目的MAC地址、源 IP(IPv4)地址、目的IP(IPv4)地址、TCP/UDP 端口号的流分类

	
	端口聚合
	支持手工聚合
支持LACP静态/动态聚合

	
	环网协议
	支持MR-ring（自愈时间<20ms）
支持STP/RSTP/MSTP
支持ERPSv1/v2
支持MRP
支持MRPP

	
	自愈环组网方式
	支持多组自愈环
支持相切环

	
	组播
	支持IGMP Snooping v1/v2
支持IGMP 
支持GMRP
支持PIM-SM/DM

	
	DHCP
	DHCP Client
DHCP Relay
DHCP Server

	
	IP 路由
	支持静态路由
支持RIPv1/v2
支持OSPFv1/v2
支持BGP4
支持ISIS
支持路由策略

	
	路由冗余技术
	支持VRRP/VRRPv3

	
	可靠性
	支持backuplink
支持BFD

	
	对时服务
	支持NTP Server
支持SNTP

	
	设备诊断
	支持端口镜像
支持1:1/N:1
支持Ping，Tracert

	
	IPv6
	支持ND（Neighbor Discovery）,RD(Router Discovery)
支持PMTU
支持RIPng
支持OSPFv3
支持BGP4+ 
支持MLD Snooping v1
支持IPv6-Ping，IPv6-Tracert，IPv6-Telnet，IPv6-TFTP

	
	网络安全
	支持用户分级管理和口令保护
支持802.1X认证
支持RADIUS认证
支持AAA认证
支持SSH
支持端口隔离
支持动态ARP检测
支持IP/Port/MAC的绑定功能
支持CPU保护/DDOS防攻击

	
	管理与维护
	支持 FTP/TFTP/WEB 升级,日志记录/配置文件下载与上传
支持命令行接口（CLI）配置 
支持Web配置，支持Https/Http
支持Telnet/SSH远程配置 
支持通过Console口配置 
支持SNMP v1/v2,SNMP Trap、SNMP RMON
支持系统日志，分级告警，调试信息输出
支持MQTT接入协议
支持LLDP

	电源
	输入电压
	AC/DC85～265V

	
	接口类型
	工业凤凰端子

	
	告警
	支持失电告警功能

	
	保护
	支持电源防反接保护/过载保护

	最大功耗
	68.2W

	指示灯
	电源指示:PWR1，PWR2 接口灯指示：SYS、ALARM、1-54数字灯

	机械结构
	安装方式
	1U机架式安装

	
	散热方式
	自然冷却，无风扇

	
	外形尺寸
	宽×高×深：482.6mm×44mm×337.5mm

	
	防护等级
	IP30

	
	重量
	3.8KG

	工作环境
	工作温度
	-40℃～+75℃

	
	存储温度
	-40℃～+85℃

	
	相对湿度
	5％～95％无凝露

	质保
	MTBF
	350,000小时

	
	质保期
	5年

	EMC
	EMI
	CFR47,FCC Part 15B
CE EN55032：2015,EN61000-3-2：2014（电源谐波）,EN61000-3-3：2013(电源变动)

	
	EMS
	IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) 
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz～2GHz) 
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV 
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV 
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz～150kHz);10V(150kHz～80MHz) 
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)

	符合标准
	IEEE802.3：CSMA/CD
IEEE802.3i：10Base-T
IEEE802.3u：100Base-T
IEEE802.3z：1000Base-LX
IEEE802.3ad：链路聚合
IEEE802.3x：全双工以太网数据链路层流控
IEEE802.1p：流量优先级
IEEE802.1Q：VLAN
IEEE802.1w：快速生成树
IEEE802.1X：基于端口的网络访问控制





	产品型号
	规格参数

	Cronet CC-3654B-TX6
	48个10/100/1000M电口，6个10G SFP+扩展槽，Layer3 工业以太网交换机， 输入电压 ：AC/DC 85-265V

	Cronet CC-3654BP-TX6
	48个10/100/1000M电口，6个10G SFP+扩展槽，支持48路POE供电，支持802.3af/at/bt供电标准，Layer3 工业以太网交换机，输入电压 ：AC/DC 85-265V


可选附件

	产品型号
	规格说明

	100M光纤模块（双纤）
	ME-S1018-S
	SFP 155M、850nm 多模双纤、LC 500m

	
	ME-S1013-S
	SFP 155M、1310nm 多模双纤、LC 2km

	
	ME-S1023-S
	SFP 155M、1310nm 单模双纤、LC 20km

	100M光纤模块（单纤）
	ME-S1023S-S
	SFP 155M、1310nmTX/1550nmRX单模单纤、LC 20km

	
	ME-S1025S-S
	SFP 155M、1550nmTX/1310nmRX单模单纤、LC 20km

	1000M电口模块
	ME-S2101
	SFP with 10M/100M/1000M（RJ-45）

	
	ME-S2100
	SFP with 1000M（RJ-45）

	1000M光纤模块（双纤）
	ME-S2118-S
	SFP 1.25G/1.0625G、850nm 多模双纤、LC 500m

	
	ME-S2113-S
	SFP 1.25G/1.0625G、1310nm 多模双纤、LC 550m

	
	ME-S2123-S
	SFP 1.25G/1.0625G、1310nm 单模双纤、LC 20km

	
	ME-S2123-S40
	SFP 1.25G/1.0625G、1310nm 单模双纤、LC 40km

	
	ME-S2125-S60
	SFP 1.25G/1.0625G、1550nm 单模双纤、LC 60km

	
	ME-S2125-S80
	SFP 1.25G/1.0625G、1550nm 单模双纤、LC 80km

	
	ME-S2125-S120
	SFP 1.25G/1.0625G、1550nm 单模双纤、LC 120km

	1000M光纤模块（单纤）
	ME-S2123S-S
	SFP 1.25G/1.0625G、1310nmTX/1550nmRX 单模单纤、LC 20km

	
	ME-S2125S-S
	SFP 1.25G/1.0625G、1550nmTX/1310nmRX 单模单纤、LC 20km

	
	ME-S2123S-S40
	SFP 1.25G/1.0625G、1310nmTX/1550nmRX 单模单纤、LC 40km

	
	ME-S2125S-S40
	SFP 1.25G/1.0625G、1550nmTX/1310nmRX 单模单纤、LC 40km

	
	ME-S2123S-S60
	SFP 1.25G/1.0625G、1490nmTX/1550nmRX 单模单纤、LC 60km

	
	ME-S2125S-S60
	SFP 1.25G/1.0625G、1550nmTX/1490nmRX 单模单纤、LC 60km

	
	ME-S2123S-S80
	SFP 1.25G/1.0625G、1490nmTX/1550nmRX 单模单纤、LC 80km

	
	ME-S2125S-S80
	SFP 1.25G/1.0625G、1550nmTX/1490nmRX 单模单纤、LC 80km

	
	ME-S2123S-S120
	SFP 1.25G/1.0625G、1490nmTX/1550nmRX 单模单纤、LC 120km

	
	ME-S2125S-S120
	SFP 1.25G/1.0625G、1550nmTX/1490nmRX 单模单纤、LC 120km

	10G电口模块
	ME-S3101
	SFP with 10G兼容100M/1G/2.5G/5G/（RJ-45）

	10G光纤模块（双纤）
	ME-S3118
	SFP+ 10G、850nm 多模双纤、LC 300m

	
	ME-S3123
	SFP+ 10G、1310nm 单模双纤、LC 20km

	
	ME-S3125-S40
	SFP+ 10G、1550nm 单模双纤、LC 40km

	
	ME-S3125-S80
	SFP+ 10G、1550nm 单模双纤、LC 80km

	10G光纤模块（单纤）
	ME-S3122S-S20
	SFP+ 10G、1270nmTX/1330nmRX 单模单纤、LC 20km

	
	ME-S3123S-S20
	SFP+ 10G、1330nmTX/1270nmRX 单模单纤、LC 20km


支持48个10/100/1000M自适应以太网RJ45口，6个10G SFP+扩展槽


可选POE供电，支持802.3af/at/bt供电标准,POE单端口最大功率支持90W,POE单电源最大功率320W


支持MR-Ring快速环网（自愈时间<20ms），兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议


支持ACL,对L2-L4层数据进行过滤


支持QoS，基于端口的流量监管， WRR、DRR、SP、队列调度算法、报文的802.1p 


支持静态路由、策略路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、虚拟路由冗余协议VRRP


支持IP组播PIM-SM、PIM-DM


支持IPv6路由 OSPFv3、BGP4、ISISv6


满足工业4级电磁兼容性，IP30等级，无风扇设计





产品概述





产品参数





安装图示





订货信息









http://www.mexontec.com

